## Feuil1
|  | Unité | Quantité | P.U HT | Montant HT
LOT 01 | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  | 0
bureau 13, dépose des 2 fenetres existantes |  |  |  |  | 0
bureau 13, fourniture et pose de fenêtre en PVC double vitrage 4/16/4 lame argon, petit bois et crémone. Pose en applique dans isolation 100 mm |  | u | 2 |  | 0
fourniture et pose de stores exterieurs type SUNCREEN de MERMET dito existant |  | u | 2 |  | 0
réglage de la porte d'entrée et mise en service |  |  |  |  | 0
LOT 02 | CLOISONS DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
lieu : bureaux 13, 23, 33
| curage des murs périphériques si besoin |  |  |  | 0
| pose collée-chevillée isolation fibre de bois rigide type STEICO Therm Dry ép 120 mm R = 3,05 |  |  |  | 0
| couche de base au mortier platre type Weber.therm XM |  |  |  | 0
| marouflage trame d'armature en fibre de verre sur la totalité de la surface |  |  |  | 0
| finition en enduit à la chaux aérienne type Webertherm 305 ou équivalent |  |  |  | 0
lieu : bureaux 13/repro 1bis, bureau 22, douche R3
| cloison intérieure 72/48 y compris laine minérale 45mm en BA13 standard |  |  |  | 0
| plus value pour BA13 hydro autour de la douche |  |  |  | 0
lieu : repro 1, repro 3
| démolition cloison existante repro 1 et repro 3 |  |  |  | 0
| cloison de distribution 98/48 en BA13 standard doublé sur chaque face y compris laine minérale |  |  |  | 0
| pose de la porte à galandage fournie par le lot 06 Menuis. Intérieures | u | 2 |  | 0
Lieu : WC 1, 2, 3
| cloison demi-stil pour encadrement bati-support de wc suspendu, encloisonnement gaine technique et soffite. BA 13 hydro |  |  |  | 0
Lieu : bureau 13
| curage du plafond |  |  |  | 0
| pose sous dalle maçonnée isolation en fibre de bois panneaux semi rigide type Flex 55 d'Isonat en 145 mm d'épaisseur R = 4 y compris structure métal ou bois |  |  |  | 0
| pose d'un pare vapeur |  |  |  | 0
| pose de BA 13 |  |  |  | 0
Lieu : bureau 33
| curage du plafond |  |  |  | 0
| pose d'une laine de bois semi rigide R=6 220 mm entre chevrons lame d'air sous volige obligatoire |  |  |  | 0
| pose d'un pare vapeur |  |  |  | 0
| pose de BA 13 sur structure métallique |  |  |  | 0
sur tous les nouveaux placos |  |  |  |  | 0
| bandes d'enduit en 2 passes. Prévoir enduit hydro dans les locaux humides |  |  |  | 0
| enduit général en 2 couches fines y compris égrénage |  |  |  | 0
| rebouchage des trous laissés par les anciens luminaires du R1 et du R3 prêt à peindre |  |  |  | 0
soffites et gaines techniques
| gaine verticale dans salle de reunion R4 jusqu'au faux plafond pour connexion gaine VMC de la douche |  |  |  | 0
| soffite dans bureau 32 pour passage gaine VMC de la douche vers R4 |  |  |  | 0
| gaine technique pour BEC dans wc 3 |  |  |  | 0
| faux plafond dans douche R3 |  |  |  | 0
| soffite dans wc 2 pour evac EU de la douche du R3 |  |  |  | 0
| gaine technique pour cacher tuyaux du wc 2 |  |  |  | 0
| gaine technique pour cacher tuyaux du wc 1 |  |  |  | 0
LOT 03 | REVETEMENTS SOLS SOUPLES |  |  |  | 0
dépose des sols existants (RDC, R1, R2, R3, R4) |  |  |  |  | 0
toutes sujetions de précaution autour des plinthes, des radiateurs sur pied, des seuils à conserver |  |  |  |  | 0
dépose des arrêts portes, conservation et repose après la pose du revetement de sol |  |  |  |  | 0
grattage, piquetage si necessaire, et nettoyage du support de sol |  |  |  |  | 0
reprise du support de sol par Réagréage |  |  |  |  | 0
réagréage par passe d'une couche de primaire d'accrochage et application d'enduit auto-lissant type P4 (le réagréage sera défini en fonction du support (béton, parquet bois …) |  |  |  |  | 0
ponçage mécanique |  |  |  |  | 0
fourniture et pose de lames souples clipsable et collée type ID Inspiration 55 de Tarkett U3P3E2C2, format 20x120 cm dans les bureaux, repro, degageme,nt et palier d'escalier des niveaux R1 à R4 |  |  |  |  | 0
fourniture et pose de lames souples clipsable et collée type ID Inspiration 55 de Tarkett U3P3E2C2, format 33x66 cm dans les pièces humides WC, douche |  |  |  |  | 0
fourniture et pose d'un sol souple PVC type Tapiflex Excellence 3 de Tarkett U3P3E2/3C2 y compris joints pour le sol du Rez de chaussée |  |  |  |  | 0
découpage soigné au droit des plinthes et meubles fixes conservés. Aucune baguette n'est prévue |  |  |  |  | 0
pose de nez de marche caoutchou sur les paliers d'escalier (R1, R2, R3, R4) |  |  |  |  | 0
dépose et repose de la barre de seuil de rattrapage de niveau entre couloir et bureau 23 |  |  |  |  | 0
fourniture et pose de tapis essuie-pied type ROMAT 12mm de Romus |  |  |  |  | 0
pose des clous podotactiles au RDC type PODO INOX de chez Marcal |  |  |  |  | 0
fourniture et pose d'une barre métallique sur marches béton du sous-sol dito existant
En option prévoir le déménagement des meubles |  |  |  |  | 0
LOT 04 | PEINTURE |  |  |  | 0
primaire d'accochage |  |  |  |  | 0
peinture en 2 couches y compris égrénage. Peinture acryllique |  |  |  |  | 0
reprise en peinture des plafonds du R1 et R3 |  |  |  |  | 0
dépose des porte-savon, essuie-main, Etc… pour préparer les murs à la peinture |  |  |  |  | 0
reprise en peinture des 3 wc sur les murs y compris reprise de la toile abimée |  |  |  |  | 0
mise en peinture des tuyaux apparents qui auront été modifiés |  |  |  |  | 0
lieu : Bureaux 11, 12, 21, 22, 31, 32
| ponçage et reprise en peinture en 2 couches des bois abimés des fenetres coté rue |  |  |  | 0
lieu : RDC murs rouges
| primaire afin de neutraliser le rouge au mur existant |  |  |  | 0
| peinture en 2 couches y compris égrénage. Peinture acryllique, couleur à définir |  |  |  | 0
LOT 05 | CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE |  |  |  | 0
étanchéité sous faience en dispersion aqueuse en 2 couches croisées |  |  |  |  | 0
carrelage au sol 30 x 30 U3P3E3C1 dans douche R3 y compris sujétions forme de pente et siphon pour douche et vestiaire R3 |  |  |  |  | 0
plinthe à gorge en grès émaillé pour vestiaire douche R3 |  |  |  |  | 0
fourniture et pose de faience murale max 30 €/m2 en fourniture suivant plans, sujétions autour des percements |  |  |  |  | 0
fourniture et pose de baguette de finition plat alu brossé |  |  |  |  | 0
dépose de la faience murale au droit des lavabos |  |  |  |  | 0
finition joints |  |  |  |  | 0
LOT 06 | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  | 0
lieu : RDC
| démontage plinthes du meuble d'accueil en vue d'une repose adaptée |  |  |  | 0
| raboter porte entre accueil et escalier et pose d'un joint coupe-feu |  |  |  | 0
| reprendre joint sur porte WC et regler le ferme-porte |  |  |  | 0
| modification des vis de l'esclaier bois allant de l'entrée vers le sous-sol |  |  |  | 0
| découpe de la plinthe bois jusqu'à aplomb de la premiere marche de l'escalier desservant les étages |  |  |  | 0
| réglage de la porte d'entrée et mise en service |  |  |  | 0
| En option dépose des plinthes des cloisons |  |  |  | 0
| en option : pose de surplinthes |  |  |  | 0
lieu : R1
| fourniture et pose d'un bloc porte isophonique 83 cm |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un ensemble menuisé metallqiue type verrière à poser dans cloison |  |  |  | 0
| fourniture d'un ensemble porte à galandage passage 83 cm |  |  |  | 0
| création d'un ensemble menuisé en aggloméré 18 mm dans repro 1 |  |  |  | 0
| création d'étagères en aggloméré 18 mm sur tringles métalliques dans repro 1bis |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un caisson menuisé avec etagères et 2 portes battantes sur roulettes avec frein 80 x 50 cmdans repro 1bis |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un meuble bibliothèque xx x xx cm dans dgt 1 |  |  |  | 0
| reprise de la porte du placard du wc 1 |  |  |  | 0
| refaire la 2ème marche de l'escalier |  |  |  | 0
| faire quelques reprises dur les marches le necessitant |  |  |  | 0
| En option dépose des plinthes des cloisons |  |  |  | 0
| en option : pose de surplinthes |  |  |  | 0
| en option : ensemble d'étagères en agglo 18 mm dans bureau 13 |  |  |  | 0
lieu : R2
| demontage des fixes en vue d'une repose adaptée (conservation des portes de placard) dans bureau 23 |  |  |  | 0
| démontage des étagères murales et du rail métallique en vue d'une repose adaptée |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une marche en bois ou en métal pour proteger l'isolation en partie basse de la porte fenetre du bureau 23 |  |  |  | 0
| En option dépose des plinthes des cloisons |  |  |  | 0
| en option : pose de surplinthes |  |  |  | 0
lieu : R3
| fourniture d'un ensemble porte à galandage passage 83 cm |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un bloc-porte 73 pour douche R3 |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une porte technique pour accéder au BEC dans wc 3 |  |  |  | 0
| En option dépose des plinthes des cloisons |  |  |  | 0
| en option : pose de surplinthes |  |  |  | 0
lieu : R4
| fixer la main courantz du palier dans la maçonnerie |  |  |  | 0
| ressouder 2 barres verticales du garde-corps |  |  |  | 0
| En option dépose des plinthes des cloisons |  |  |  | 0
| en option : pose de surplinthes |  |  |  | 0
LOT 07 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
déplacement des prises réseau dans boitier type ECON Styro 55 pour installation dans panneaux fibre de bois rigide, réemploi de l'appareillage existant |  | u | 18 |  | 0
création de PC supplémentaires dans panneaux fibre de bois, appareillage à prévoir dito existant |  | u | 1 |  | 0
création de PC supplémentaires dans cloisons placostil, appareillage à prévoir dito existant |  | u | 2 |  | 0
changement des luminaires existants par dalle carrée en saillie Led 60 x 60 36 W, 4000K |  | u | 19 |  | 0
changement et déplacement des luminaires existants par dalle carrée en saillie Led 60 x 60 36 W, 4000K |  | u | 5 |  | 0
déplacement des prises réseaux |  | u | 1 |  | 0
déplacement des PC |  | u | 1 |  | 0
déplacement d'interrupteur |  | u | 3 |  | 0
création d'interrupteur double y compris nouveau cablage vers luminaires |  | u | 1 |  | 0
déplacement du bloc alarme |  | u | 1 |  | 0
changmeent des éclairages sanitaires par hublot type H1 Led 3000K |  | u | 3 |  | 0
création d'une alimentation pour BEC 16A |  | u | 1 |  | 0
LOT 08 | PLOMBEIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION |  |  |  | 0
Plomberie
| dépose des 3 wc existants (R1, R2, R3) |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un bati-support GEBERIT Duofix Autoportant UP320 | u | 3 |  | 0
| reprise des EU du wc |  |  |  | 0
| fourniture et pose de la plaque de commande Sigma 30 GEBERIT chromé mat | u | 3 |  | 0
| fourniture et pose d'une cuvette et son abbatant profondeur max 49 cm | u | 3 |  | 0
| dépose des lavabos | u | 3 |  | 0
| fourniture et pose d'un lave-main et de meuble 1 porte avec une profondeur d'environ 23 cm et une largeur d'environ 42 cm y compris siphon et bonde | u | 3 |  | 0
| fourniture et pose d'une bonde et d'un siphon | u | 3 |  | 0
| fourniture et pose d'un miroir 40 x 60 cm bords biseautés, fixation invisible | u | 3 |  | 0
| fourniture et pose d'un itigeur avec hauteur de bec 89 mm, cartouche céramique type Metropol de Hansgrohe sans tirette ni vidage, alim EC/EF | u | 1 |  | 0
| fourniture et pose d'un itigeur avec hauteur de bec 89 mm, cartouche céramique type Metropol de Hansgrohe sans tirette ni vidage, alim EF uniquement | u | 2 |  | 0
| fourniture et pose d'un bac à carreler type WEDI 76 X 100 cm avec forme de pente vers siphon | u | 1 |  | 0
| fourniture et pose d'un bac à carreler type WEDI 76 x 112 cm sans forme de pente | u | 1 |  | 0
| fourniture et pose d'un siphon pour l'évactuation de la douche | u | 1 |  | 0
| création du réseau EU de la douche vers colonne du wc R2 en plafond |  |  |  | 0
| création du réseau d'alimentation EF/EC pour la douche en apparent en plafon du WC 3 puis dans cloisons de la douche. |  |  |  | 0
| création du réseau d'alimentation EF/EC pour le lavabo du R3 à insérer dans l'habillage du wc suspendu et à faire ressortir directement dans le meuble. Il n'y aura pas de tuyaux apparents. |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une colonne de douche avec mitigeur thermostatique y compris douchette et picots anticalcaires type PRIMEO 2 de Alterna. | u | 1 |  | 0
| fourniture et pose d'une porte de douche pivotante int/et pour largeur de 76 cm, sans montant en partie basse, hauteur mini 190 cm | u | 1 |  | 0
| fourniture et pose d'un BEC 40L faible épaisseur type LINEO d'Atlantic | u | 1 |  | 0
Ventilation
| fourniture et pose d'un réseau de gaine de ventilation de la douche du R3 vers la VMC existante en faux plafond du R4 |  |  |  | 0
Chauffage
| coupure du circuit de chauffage |  |  |  | 0
| dépose de tous les radiateurs en fonte sur pied |  |  |  | 0
| repose des radiateurs en fonctions de l'avancement des travaux de revetement de sols (prévoir 3 temps de repose) |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un radiateur à fluide sur chauffage central mural de puissance equivalente y compris tête thermostatique, purge du circuit + produit anti-bouage du réseau au RDC bureau 01 | u | 1 |  | 0
| fourniture et pose d'un réseau de gaine de ventilation de la douche du R3 vers la VMC existante en faux plafond du R8 |  |  |  | 0
| pose de 2 vannes pour isolation des réseaux des étages y compris gèle des canalisations |  |  |  | 0
| recherche du problème de la chaudière (manque de débit). Voir pour la pose d'un circulateur |  |  |  | 0
LOT 09 | PANNEAUX ACOUSTIQUES |  |  |  | 0
démontage du vidéoprojecteur |  |  |  |  | 0
fourniture et pose de 4 panneaux acoustique en plafond type STEREO de TEXAA dimensions 120 x 240 pour environ 11,5 m2 dans salle de réunion du sous-sol |  |  |  |  | 0
reprise en couture du store au niveau de la barre de poids dans salle de réunion du sous-sol |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0